| 电线电缆检测委托单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托基本信息 | 委托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样地点 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 见证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 见证人姓名（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  | 取样单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 见证人编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测类别 |  |  |  | 委托 监督 测试 |  |  |  |  | 样品来源 |  |  | 见证取样 无见证取样 抽样 |  |  |  |  |
|  | 报告领取方式 |  |  |  | 自取 邮寄 报告份数： |  |  |  |  | 余样处理 |  |  | 退样 不退样 |  |  |  |  |
| 样品 信息 （注：检测编号由检测机构填写） | 序号 | 等级 规格 |  |  | 生产厂家 |  | 出厂日期 |  | 出厂批号 | 代表批量 （吨/组） |  |  | 使用部位 |  |  | 样品 组数 | 检测编号 |
|  | 样品其他信息备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1：关于代表批量的填写：同批同类材料如有多组，请折算成单组的批量填写，单位为吨；2：如有其他未涉及到的检测项目请在空白处写明；3：有偏离规范要求的检测项目，委托方应提交相应的书面材料、相关单位签字、盖章确认；4：请在有"□"的地方划"√"或"×"或不填写。"√"代表选择，"×"或不填写代表不选择，具体应视不同的材料类别而定。5：产品类检测须附出厂合格证、有效期内出厂检验报告复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品名称 |  |  | 检测项目 |  |  | 检测依据 |  |  |  |  |  |  |  | 判定依据 |  |  |  |
| - 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 - 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 □塑料绝缘控制电缆 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 其它： |  |  | - 绝缘厚度 - 护套厚度 - 外形尺寸 - (外径) |  |  | 《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分：通用试验方法 厚度和外形尺寸测量 机械性能试验》GB/T 2951.11-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 其它： |  |  |  |  |  |  |  | □《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB/T 5023.3～7-2008 □《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件》 GB/T 12706.1～2-2020 □《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》 JB/T 10491-2022 □《塑料绝缘控制电缆》 GB/T 9330-2020 □《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》 JB/T 8734.1～6-2016 其它： |  |  |  |
|  |  |  | - 导体电阻 |  |  | 《电缆的导体》 GB/T 3956-2008 《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》 GB/T 3048.4-2007 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 电压试验 |  |  | 《电线电缆电性能试验方法 第8部分:交流电压试验》GB/T 3048.8-2007 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - 绝缘电阻 |  |  | 《电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试验》GB/T 3048.5-2007 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》GB/T 5023.2-2008 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直燃烧性能 |  |  | 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法》GB/T 18380.12-2022 《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第13部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 测定燃烧的滴落（物）/微粒的试验方法》 GB/T 18380.13-2022 《单根电线电缆燃烧试验方法 第1部分 垂直燃烧试验》 GB/T 12666.1-2008 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受理 信息 | 样品数量 |  |  |  |  |  |  | 收件日期 |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |
|  | 样品状态 |  |  | 产地标志和电缆识别齐全、标志连续、标志清晰 异常描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双方 承诺 | 委托方：我方保证所填写的信息、提供的资料和实物确具真实性，见证人签名真实有效，并对检测单位所填写的信息和承诺予以确认，我方保证按时交清检测费用。 检测单位：我方保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据及结论负责；对委托方提供的检测样品和技术资料保密；对委托方所填写的委托检测产品及参数予以确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加 条款 | ①委托单一式两份，检测单位接收并签字后，由委托单位和检测单位各执行一份，委托单位凭委托单取报告。 ②本委托单由委托方送检人、见证人和检测方收样人签字或盖章生效。本委托单如不够填写，可另附页，另附页必须经本委托单双方确认签名后方可与本委托单共同生效。 ③委托单位对检测试验依据无要求者，均按本公司执行的标准规范或作业指导书规定的检测试验方法进行。 ④委托类型的检测，其检测数据及结论仅对收到的样品负责。 ⑤委托单位对检测结论有异议的，自检测报告发出之日起15日内，向我公司提出，逾期不予受理。 ⑥其它未尽事宜，协商解决。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 双方 签字 | 收件人 |  |  |  |  |  |  | 委托人（签字）及电话： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司地址与联系方式 |  |  |  | 龙泉驿区驿都大道中路341号3栋1层1号； 电话：028-84856750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |